## Accueil
Cadre commun de référence CAP 2030 Thématique Confort Thermique Décembre 2025 Calcul du SET et DHset Merci de lire la Notice avant toute utilisation L'ANNEXE 4.1-CT-A détaille la procédure d'utilisation de l'outil

## 00_NOTICE
TUTORIEL D’UTILISATION DU TABLEUR
Calcul du SET et des DH (Degrés-Heures) de confort thermique
🎯 Objectif du tableur
Ce tableur permet :
- d'exploiter des données issues d’une Simulation Thermique Dynamique (STD),
- decalculer l’indicateur SET (Standard Effective Temperature) au pas de temps horaire,
- deproduire des indicateurs de confort / inconfort thermique sous forme de DH (degrés-heures) :
  inconfort chaud,
  inconfort froid,
  plage de confort,
  dépassements de seuils.
Le calcul est entièrement automatisé via un bouton unique.
📁 Organisation des feuilles
01_DONNEES_STD Données brutes issues de la STD (CSV importé)
02_PILOTAGE Paramétrage utilisateur (colonnes, hypothèses)
03_PARAM_OCCUPANT_SET Paramètres MET et CLO - générés automatiquement
04_SEUIL_SET Seuils SET et résultats DH
05_ENTREES_SET_H Données horaires finales + SET + écarts - générés automatiquement
🟢 ÉTAPE 1 — Importer les données de STD
Aller dans la feuille 01_DONNEES_STD
Menu Données → À partir d’un fichier texte/CSV
Sélectionner le fichier issu de la STD (pour exporter ce fichier consulter l'aide de votre logiciel STD)
    Données obligatoires à exporter
    La STD doit permettre d’exporter au minimum les variables suivantes, pour une zone étudiée :
    Variable Description Unité attendue
    Date / Heure Horodatage des résultats Date + heure
    T_air Température de l’air intérieur °C
    HR Humidité relative intérieure %
    ⚠️ La colonne Date/Heure doit être :
    continue,
    sans doublon,
    exprimée dans un pas de temps régulier (horaire, 15 min, 10 min, etc.).
    Données recommandées (si disponibles)
    Ces données améliorent la qualité du calcul du SET :
    Variable Description Unité attendue
    T_mrt Température radiante moyenne °C
    V_air Vitesse de l’air m/s
    Pas de temps recommandé
    Horaire : idéal
    Sous-horaire (10–15 min) : accepté (agrégation automatique à l’heure)
    Supra-horaire (> 1 h) : accepté (maintien des valeurs) mais non conseillé
    ⚠️ Les données doivent être continues sur la période étudiée.
    Bonnes pratiques BE
    Exporter une seule zone par fichier pour éviter les confusions.
    Nommer clairement les colonnes
    Vérifier les valeurs min / max après import (cohérence physique)
Charger les données à partir de la cellule A1
Vérifier :
  séparateur de colonnes correct,
  données numériques reconnues (pas de texte parasite),
  présence d’une colonne date/heure.
⚠️ Ne pas modifier manuellement les données après import.
🟢 ÉTAPE 2 — Renseigner le pilotage
Aller dans la feuille 02_PILOTAGE.
2.1 Colonnes obligatoires (issues du CSV)
Renseigner exactement les noms des colonnes du CSV :
Cellule Contenu
B7 Nom colonne Date / Heure
B8 Nom colonne T_air
B10 Nom colonne HR
2.2 Colonnes optionnelles
Cellule Contenu
B9 Nom colonne T_mrt (si disponible)
B11 Nom colonne V_air (si disponible - ATTENTION vérifier l'unité m/s)
2.3 Hypothèses automatiques (si données absentes)
Case M13 cochée → T_mrt = T_air
Case M14 cochée → V_air constant
Cellule B16 → valeur de V_air à appliquer
🟢 ÉTAPE 3 — Lancer le calcul automatique
Cliquer sur le bouton :
🔘 Tout préparer (SET)
Ce bouton :
- met en conformité les données STD,
- complète automatiquement T_mrt et/ou V_air si nécessaire,
- génère MET et CLO selon la saison,
- met les données au pas horaire si besoin,
- calcule le SET,
- calcule les DH de confort / inconfort.
Temps de calcul : quelques secondes à minute - SOYEZ PATIENT !
🟢 ÉTAPE 4 — Paramètres occupants (automatique)
Dans 03_PARAM_OCCUPANT_SET :
MET = 1 (activité sédentaire)
CLO selon la saison :
  Été (21/06 → 22/09) : 0,4
  Printemps / Automne : 0,7
  Hiver : 1,0
⚠️ Cette feuille est générée automatiquement. Ne pas modifier manuellement sauf expertise particulière.
🟢 ÉTAPE 5 — Pramétrage des seuils Lecture des indicateurs DH
Dans la feuille 04_SEUIL_SET :
indiquer les Seuils étudiés
Lancer le calcul
Indicateurs calculés
👉 Tous les DH sont exprimés en heures (pas horaire).
🟢 ÉTAPE 6 — Résultats horaires
Dans 05_ENTREES_SET_H, chaque ligne correspond à 1 heure
👉 Les colonnes I et J permettent d’analyser l’intensité des dépassements de seuil.
⚠️ Bonnes pratiques & limites
Les résultats sont valables pour des données horaires ou ramenées à l’horaire.
Les hypothèses MET / CLO sont simplifiées et doivent être adaptées si usage spécifique.
Le tableur est un outil d’aide à la décision, non un outil réglementaire.
🧩 En cas de problème
Vérifier les noms de colonnes (espaces, accents, majuscules).
Vérifier que les données numériques ne contiennent pas de texte.
Ne pas supprimer de colonnes générées automatiquement.
contacter : secretariat@hqegbc.org

## 01_DONNEES_STD
Calcul du confort thermique par la SET et des DHSET
🔹 ÉTAPE 0 – Pré-requis (avant Excel)
☐ Une simulation thermique dynamique (STD) a été réalisée ☐ Les résultats sont disponibles au pas de temps horaire ☐ Le bâtiment et le scénario sont en phase conception ☐ Le périmètre (zone, pièce, logement, plateau) est clairement identifié
🔹 ÉTAPE 1 – Import des données dans Excel
1.1 Import du fichier CSV
☐ Aller dans le menu Données ☐ Cliquer sur À partir d’un fichier texte/CSV ☐ Sélectionner le fichier CSV issu de la STD
Vérifier lors de l’import :
☐ Séparateur : ; ☐ Encodage correct (accents lisibles)
☐ Charger dans : les données en cellule A1 de la feuille 01_DONNEES_STD
1.2 Vérification après import
☐ La ligne 1 contient les en-têtes de colonnes ☐ La ligne 2 correspond à la première heure de simulation

## 02_PILOTAGE
Cette feuille permet de compléter automatiquement les données issues de la STD lorsque certaines variables nécessaires au calcul de la SET ne sont pas disponibles
Après import du CSV dans 01_DONNEES_STD, merci de compléter :
Contrôle
Merci de sélectionner les intitulés de colonne de l'onglet 01
Nom colonne date/heure (CSV) | [6 empty] | 1
Nom colonne T_air (CSV) |  | en°C |  |  |  |  | 2
Nom colonne T_mrt (CSV) (optionnel) |  | en°C |  |  |  |  | 3
Nom colonne HR (CSV) |  | en% |  |  |  |  | 5
Nom colonne V_air (CSV) (optionnel) |  | en m/s uniquement !! |  |  |  |  | 4
FALSE
FALSE
Valeur V_air (m/s) si V_air absente : | 0.05 |  | Scénario 1 (sans brassage) | Scénario 2 (ventilation naturelle) | Scénario 3 (ventilateur)
|  | V_air = | 0.05 | 0.2 | 0.8
Rappel de Procédure
Import CSV : Données → À partir d’un fichier texte/CSV → Charger en A1 de la feuille 01_DONNEES_STD
Compléter l'étape 2 ci-dessus
Puis cliquer sur le bouton “Tout préparer (SET)” - être patient, cela peut prendre du temps
Ensuite aller en 04_SEUIL SET pour choisir les seuils de calcul de DHSET
Ensuite aller en 04_SYNTHESE_DHSET pour lire les résultats
Je n’ai pas T_mrt (température moyenne radiante) → utiliser T_mrt = T_air
Je n’ai pas V_air (vitesse d’air) → créer une colonne V_air constante
🔹 ÉTAPE2 – Mise en conformité des données
Règle méthodologique
☐ Si la simulation thermique dynamique fournit une température moyenne radiante horaire (T_mrt), elle doit être utilisée.
☐ Si la simulation ne fournit pas T_mrt, alors on adopte l’hypothèse suivante :
Hypothèse simplificatrice : T_mrt = T_air
Cette hypothèse est acceptable :
en phase conception,
pour des locaux sans fort rayonnement asymétrique,
☐ Si T_mrt n’est pas fournie :
une colonne T_mrt a été insérée
la formule =T_air a été recopiée sur toute la série temporelle.
☐ Si V_air n’est pas fournie :
une colonne V_air a été insérée
Tout préparer (SET)

## 03_PARAM_OCCUPANT_SET
Date | Met | Clo
🔹 ÉTAPE 3 – Paramètres de calcul (hypothèses) - NE PAS MODIFIER
3.1 Métabolisme
☐ Métabolisme fixé à 1 met (conformément aux hypothèses RENOPTIM / usage résidentiel ou tertiaire standard)
3.2 Tenue vestimentaire (clo)
☐ La tenue vestimentaire CLO varie selon la saison
Été 0,4
Printemps / Automne 0,7
Hiver 1,0
☐ La valeur de clo est appliquée automatiquement en fonction de la date
3.3 Saisons
Printemps 20 mars
Eté 21 juin
Automne 22 septembre
Hiver 21 décembre

## 04_SEUIL_SET
Seuil SET principal
Seuil SET secondaire (optionnel)
DH chaud > seuil secondaire (°SET·h)
DH chaud > seuil principal (°SET·h)
DH RE2020 été (nuit 26°C / jour 28°C) (°SET·h)
DH froid < 18 hors été (°SET·h)
DH RE2020 annuel (nuit 26°C / jour 28°C) (°SET·h)
DH RE2020 hors été (nuit 26°C / jour 28°C) (°SET·h)
DH froid seuil non atteint (nuit 16°C / jour 19°C) annuel (°SET·h)
🔹 ÉTAPE 4 – Paramètres de calcul (hypothèses)
4.1 Choisir la Valeur de Seuil
18 inconfort (froid)
23 confort strict
26 inconfort fréquent
28 inconfort marqué
Seuil RE2020 été : nuit 26° / Jour 28° - le jour est considéré entre 7h et 22h
4.2 Lancer le calcul
Calcul SET et DH

## 05_ENTREES_SET_H
DateHeure | T_air | T_mrt | HR | V_air | MET | CLO | SET | Ecart_seuil_secondaire (°SET) | Ecart_seuil_principal (°SET) | Seuil_RE2020_horaire (°SET) | Ecart_RE2020 (°SET) | Ecart_froid_18 (°SET) | Seuil_froid_horaire_16_19 (°SET) | Ecart_froid_16_19 (°SET)
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## Erreur du modèle ajusté
Polynomial degree = 4
MAE = 0.189 °C
RMSE = 0.285 °C
R² = 0.9984

## LISTES (hidden)
Vitesse | Liste_Entetes_CSV | Métabolisme (met) |  | CLO |  | Valeur seuil SET | Interprétation
0.05 | 0 | 1 | assis, très calme | 0.3 | été très léger | 18 | 18 inconfort (froid)
0.2 | 0 | 1.2 | bureau, logement (référence standard) | 0.5 | été | 23 | 23 confort strict
0.8 | 0 | 1.4 | activité légère debout | 0.7 | mi-saison | 26 | 26 inconfort fréquent
| 0 | 1.7 | marche lente | 1 | hiver | 28 | 28 inconfort marqué
| 0 | 2 | activité soutenue | 1.2 | hiver +
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0