## Accueil
Cadre commun de référence CAP 2030 Thématique Eau Décembre 2025 Outil d'évaluation du Score de performance en usage des équipements

## Indicateurs-residentiel
POSTE | CRITERE | VALEUR | Valeur
IMPACT DIRECT |  |  |  | Nombre de critères | 18
Chasse d'eau | Ergonomie du double bouton | Compréhensible, intuitive (ex : boutons différenciés) | 1 | Score max pour bâtiments résidentiels = |  | 18
|  | Questionnable, possible doute | 0
| Ergonomie de la cuvette | Efficacité mesurée (ex : essais en laboratoire) | 1 | Nombre de critères satisfaits | < 4 | entre 4 et 9 | entre 10 et 15 | > 15
|  | Efficacité non mesurée | 0 | Score | 0 étoile | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles
| Conception du réseau aval d'évacuation | Conforme au DTU 60.1 ou avec une étude de conception spécifique | 1
|  | Non étudiée | 0
| Accessoire de détection de fuite | Présence | 1
|  | Absence | 0
Douche | Optimisation de la température | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Optimisation du temps de réglage | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise du débit | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
Lave-mains | Maîtrise du débit | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise de la durée d'écoulement | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise de la détection automatique | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
Lavabo | Maîtrise du débit | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise de la durée d'écoulement | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise de la détection automatique | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Optimisation de l'usage d'eau froide | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
Evier de cuisine | Maîtrise du débit | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
IMPACT INDIRECT
Equipements annexes | Solution de mesure des consommations d'eau | Présence | 1
|  | Absence | 0
| Système de détection de fuite | Présence | 1
|  | Absence | 0
| Système d'utilisation d'EICH | Présence | 1
|  | Absence | 0
(1) existence d'éléments de preuve de type rapport d'essais internes ou certification |  | Nombre de critères satisfaits | 18
(2) non justifié
Note on D1: BULTEAU Gaëlle: Pour chaque ligne, indiquer 1 ou 0. La somme des 2 lignes pour chaque critère ne peut pas être supérieure à 1.

## Indicateurs-bureaux
POSTE | CRITERE | VALEUR | Valeur
IMPACT DIRECT |  |  |  | Nombre de critères | 16
Chasse d'eau | Ergonomie du double bouton | Compréhensible, intuitive (ex : boutons différenciés) | 1 | Score max pour bureaux = |  | 16
|  | Questionnable, possible doute | 0
| Ergonomie de la cuvette | Efficacité mesurée (ex : essais en laboratoire) | 1 | Nombre de critères satisfaits | < 4 | entre 4 et 8 | entre 9 et 13 | > 13
|  | Efficacité non mesurée | 0 | Score | 0 étoile | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles
| Conception du réseau aval d'évacuation | Conforme au DTU 60.1 ou avec une étude de conception spécifique | 1
|  | Non étudiée | 0
| Accessoire de détection de fuite | Présence | 1
|  | Absence | 0
| Maîtrise de la détection automatique | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
Douche | Optimisation de la température | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Optimisation du temps de réglage | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise du débit | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
Lavabo | Maîtrise du débit | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise de la durée d'écoulement | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise de la détection automatique | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Optimisation de l'usage d'eau froide | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
Evier de cuisine | Maîtrise du débit | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
IMPACT INDIRECT
Equipements annexes | Solution de mesure des consommations d'eau | Présence | 1
|  | Absence | 0
| Système de détection de fuite | Présence | 1
|  | Absence | 0
| Système d'utilisation d'EICH | Présence | 1
|  | Absence | 0
(1) existence d'éléments de preuve de type rapport d'essais internes ou certification |  | Nombre de critères satisfaits | 16
(2) non justifié
Note on D1: BULTEAU Gaëlle: Pour chaque ligne, indiquer 1 ou 0. La somme des 2 lignes pour chaque critère ne peut pas être supérieure à 1.

## Indicateurs-enseign
POSTE | CRITERE | VALEUR | Valeur
IMPACT DIRECT |  |  |  | Nombre de critères | 15
Chasse d'eau | Ergonomie du double bouton | Compréhensible, intuitive (ex : boutons différenciés) | 1 | Score max pour enseignement = |  | 15
|  | Questionnable, possible doute | 0
| Ergonomie de la cuvette | Efficacité mesurée (ex : essais en laboratoire) | 1 | Nombre de critères satisfaits | < 4 | entre 4 et 7 | entre 8 et 12 | > 12
|  | Efficacité non mesurée | 0 | Score | 0 étoile | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles
| Conception du réseau aval d'évacuation | Conforme au DTU 60.1 ou avec une étude de conception spécifique | 1
|  | Non étudiée | 0
| Accessoire de détection de fuite | Présence | 1
|  | Absence | 0
Douche | Optimisation de la température | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Optimisation du temps de réglage | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise du débit | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
Lavabo | Maîtrise du débit | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise de la durée d'écoulement | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise de la détection automatique | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Optimisation de l'usage d'eau froide | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
Evier de cuisine | Maîtrise du débit | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
IMPACT INDIRECT
Equipements annexes | Solution de mesure des consommations d'eau | Présence | 1
|  | Absence | 0
| Système de détection de fuite | Présence | 1
|  | Absence | 0
| Système d'utilisation d'EICH | Présence | 1
|  | Absence | 0
(1) existence d'éléments de preuve de type rapport d'essais internes ou certification |  | Nombre de critères satisfaits | 15
(2) non justifié
Note on D1: BULTEAU Gaëlle: Pour chaque ligne, indiquer 1 ou 0. La somme des 2 lignes pour chaque critère ne peut pas être supérieure à 1.

## Indicateurs-CC
POSTE | CRITERE | VALEUR | Valeur
IMPACT DIRECT |  |  |  | Nombre de critères | 12
Chasse d'eau | Ergonomie du double bouton | Compréhensible, intuitive (ex : boutons différenciés) | 1 | Score max pour centres commerciaux = |  | 12
|  | Questionnable, possible doute | 0
| Ergonomie de la cuvette | Efficacité mesurée (ex : essais en laboratoire) | 1 | Nombre de critères satisfaits | < 3 | entre 3 et 6 | entre 7 et 10 | > 10
|  | Efficacité non mesurée | 0 | Score | 0 étoile | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles
| Conception du réseau aval d'évacuation | Conforme au DTU 60.1 ou avec une étude de conception spécifique | 1
|  | Non étudiée | 0
| Accessoire de détection de fuite | Présence | 1
|  | Absence | 0
| Maîtrise de la détection automatique | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
Lavabo | Maîtrise du débit | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise de la durée d'écoulement | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Maîtrise de la détection automatique | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
| Optimisation de l'usage d'eau froide | Oui (1) | 1
|  | Non (2) | 0
IMPACT INDIRECT
Equipements annexes | Solution de mesure des consommations d'eau | Présence | 1
|  | Absence | 0
| Système de détection de fuite | Présence | 1
|  | Absence | 0
| Système d'utilisation d'EICH | Présence | 1
|  | Absence | 0
(1) existence d'éléments de preuve de type rapport d'essais internes ou certification |  | Nombre de critères satisfaits | 12
(2) non justifié
Note on D1: BULTEAU Gaëlle: Pour chaque ligne, indiquer 1 ou 0. La somme des 2 lignes pour chaque critère ne peut pas être supérieure à 1.