## Accueil
Cadre commun de référence Economie Circulaire de CAP 2030 Juin 2025 Formulaire d'aide à la collecte des indicateurs DEMONTABILITE DES COMPOSANTS ET A L'ECHELLE DE L'OUVRAGE L'annexe 6.3 détaille le cadre, les définitions et les méthodes d'évaluation pour chaque indicateur.

## Conception
Le score de démontabilité, objet de ce levier 2, doit être mesuré lors des étapes de conception et de réalisation. Cet onglet est dédié au calcul du score de démontabilité lors de l'étape de conception.
Lots | Sous-lots | Exemples de produits du sous-lot | Est-ce que le bâtiment contient des produits de ce sous-lot ? (Oui/Non) | Condition d’atteinte du niveau | Le niveau obtenu est le plus haut niveau respectant le critère défini dans la colonne « Condition d’atteinte de niveau » | Est-ce que le niveau est atteint ? Oui/Non | Valeur numérique de l'atteinte du niveau | Comment les principes de démontabilité ont-ils été intégrés dans la conception du bâtiment ? En quoi respecte-t-il le critère défini ? | Score total du sous-lot | Score total du lot | Score total de de démontabilité du bâtiment | #DIV/0!
Lot 4 : Couverture-Etanchéité-Charpente-Zinguerie | 4,1 Toitures terrasses | Eléments constituant un complexe d’étanchéité : - feuille pare-vapeur (éventuelle), - isolant (éventuel), - revêtement d’étanchéité monocouche en feuille ou revêtement d’étanchéité bicouche en feuilles, ou système d’étanchéité liquide ou asphalte - la protection lourde éventuellement mise en œuvre sur le complexe d’étanchéité |  | 90 % Où % = m² de toiture respectant les critères rapporté à la surface totale de toiture | Niveau 1 : un seul élément* est démontable (y compris la protection lourde éventuelle). |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Niveau 2 : au moins deux éléments sont démontables. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : niveau 3 : au moins trois éléments sont démontables. |  | 0 |  |  |  | Conception pour le démontage : Démarche de conception d’un produit ou d’un bien immobilier construit (3.8) qui facilite le démontage (3.12) à la fin de sa durée de vie utile, de telle façon que des composants (3.7) et des pièces puissent être réutilisés, recyclés, récupérés en vue d’une valorisation énergétique ou détournés, d’une autre manière, du flux des déchets (source Norme NF ISO 20887) Accessibilité : Prévoir un accès facile aux différents éléments et services pour qu’ils puissent être atteints et démontés sans perte de temps ni impact sur les éléments adjacents. Simplicité : Favoriser la simplicité (des formes, éléments, assemblages) et minimiser la diversité de produits afin de faciliter les opérations de montage/démontage, et la capacité de réemploi des éléments. Indépendance : Favoriser l’indépendance des ensembles/systèmes pour rendre possible la séparation des éléments lors du démontage, réduire l’impact ou les risques de dégradations sur les éléments adjacents.
sont considérés comme « démontables » * : - les, éléments – feuille pare-vapeur, isolant, revêtement d’étanchéité – posés librement en indépendance - les, éléments – feuille pare-vapeur, isolant, revêtement d’étanchéité – mis en œuvre par fixations mécaniques - les protections lourdes suivantes : granulats, pavés, dalles posées à sec, dalles sur plots, platelages bois sur plots, végétalisation, jardin et leurs accessoires : plots, couche de désolidarisation, couche filtrante, couche drainante. Note : le revêtement d’étanchéité monocouche ou bicouche est considéré comme démontable si son liaisonnement est la pose en indépendance ou par fixation mécanique. Ne sont pas considérés comme « démontables » : - les éléments collés, soudés ou liaisonnés par auto-adhésivité à leur support. - Les protections lourdes suivantes : dalles scellées sur mortier, chape mortier , dallage béton
| 4.2 Toitures en pente | Etanchéité, Eléments de couverture (tuiles, tôles, ardoises, etc.), etc. |  | 90% où % = m² de toiture respectant les critères rapporté à la surface totale de toiture Nota : Les surfaces de ce sous-lot sont à déterminer par projection verticale | Niveau 1 : Les éléments de couverture sont fixés par des connexions mécaniques réversibles. |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + Les membranes d'étanchéité sont fixées par des connexions mécaniques réversibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + Les panneaux isolants sont fixés mécaniquement. |  | 0
| 4.3 Éléments techniques de toiture | Cheminées, lanterneaux, désenfumages,chéneaux et descentes de gouttière, etc. |  | 80% où % = Nombre d'unités d’éléments respectant le critère rapporté au nombre d'unités totales | Niveau 1 : Les connexions des unités sont accessibles. |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’élément est fixé par des connexions mécaniques réversibles. |  | 0
Lot 5 : Cloisonnement-Doublage-Plafonds suspendus-Menuiseries intérieures | 5.1 Cloisons et portes intérieures | Cloisons de distribution, cloisons fixes, cloisons mobiles, cloisons amovibles, etc. |  | 50% où % = ml de cloisons respectant les critères rapporté au ml de cloisons totale | Niveau 1 : La dépose de la cloison propre (sans impuretés des couches adjacentes) est possible mais implique des dommages esthétiques à l'ouvrage (murs et sols attenants). Nota : La dépose de la cloison ne doit pas entraîner des dommages pouvant altérer la stabilité des murs et des sols concernés |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Niveau 2 : La cloison peut être déposée proprement (sans impuretés des couches adjacentes), mais la forme et la structure de celle-ci est endommagées ou détruites |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : La dépose de la cloison est possible en vue de son réemploi, sans endommager l’ouvrage. |  | 0 |  |  |  | 0
| 5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes | Plaques de plâtre, matériaux de protection incendie, éléments d'isolation thermique intérieure (combles, murs, planchers, etc.), éléments d'isolation acoustique (murs, cloisons, planchers), etc. |  | 50% où % = m² d'éléments de doublage respectant les critères rapporté au m² d’éléments de doublage total | Niveau 1 : La couche supérieure des doublages est démontable (sans impuretés des couches adjacentes) sans endommagement des murs et sols attenants |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’isolant est fixé mécaniquement et n’est pas collé. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’isolant est sous la forme d’un panneau ou d’un rouleau. |  | 0
| 5.3 Plafonds suspendus | Systèmes de fixation, systèmes de suspension, plafonds tendus, etc. |  | 80% où % = m² de plafond respectant les critères rapporté au m² de plafond suspendu total | Niveau 1 : La dépose propre du plafond suspendu (sans impuretés des couches adjacentes) est possible mais implique des dommages à l’ouvrage. |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Le plafond est un plafond suspendu modulaire. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + Les dalles de faux-plafonds ne sont pas endommagées à la dépose. |  | 0
| 5.4 Planchers surélevés | Dalles sur plots (faux-planchers) |  | 80% où % = m² de plancher surélevé respectant les deux critères rapporté au m² de plancher surélevé total | Niveau 1 : Le plancher est fixé avec des connexions mécaniques réversibles. Note : La démontabilité de l’éventuel revêtement de sol associé au plancher est traitée dans le lot 7.1. |  | 0 |  | 0
| 5.5 Menuiseries, Métalleries et Quincailleries | Portes intérieures, portes palières intérieures, fenêtres intérieures, etc. |  | 80% où % = Nombre d’unités de bloc-porte (hors portes -coupe-feu) respectant les critères rapporté au nombre d’unités total (hors portes -coupe-feu) | Niveau 1 : Le dégondage de la porte est réalisable sans déformation des éléments (pas de pose tunnel). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + Le bloc-porte n’est pas scellé dans la paroi. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + Les connexions mécaniques (entre la paroi et le bloc-porte) sont accessibles. |  | 0
Lot 6 : Façades et menuiseries extérieures | 6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur | Eléments d’isolation des murs par l’extérieur, enduits extérieurs, façades légères non-porteuses, bardages, parements de façade, pares-pluie, peintures, lasures, etc. |  | 90% où % = m² de façade respectant les critères rapporté au m² de façade total | Niveau 1 : Les éléments de la façade (bardage, façades légères) sont démontables sans endommagement, sont fixés mécaniquement et avec des connexions accessibles. |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’isolant est fixé mécaniquement et non collé. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’ossature est fixée mécaniquement. |  | 0
| 6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Fenêtres extérieures, portes-fenêtres, baies vitrées, volets battants, persiennes, volets roulants, stores, rideaux d’occultation, portes extérieures, portes de garage, issues de secours, etc.secours, etc. |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : Les éléments (fenêtres, volets) sont fixés par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. Note : la pose en applique intérieure ne permet pas l’atteinte de ce niveau |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + Les éléments de fermeture (volets, moteurs et coffres de volets) sont indépendants de la structure du bâtiment ou de la fenêtre (bloc-baies). |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + Le vitrage doit pouvoir facilement être démonté de sa menuiserie (éviter les vitrages collées aux ouvrants) |  | 0
| 6.3 Habillages et ossatures | Habillages des tableaux et voussures, garde-corps, claustras, grilles, et barreaux de sécurité, vérandas, serres,couvertures vitrées d’atriums, coupoles, etc. |  | 50% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : Les éléments sont fixés par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0 |  | 0
Lot 7 : Revêtements des sols, murs et plafonds –Chape-Produits de décorations | 7.1 Revêtement des sols | Chapes flottantes, ragréages, sous-couches, acoustiques, revêtements de sol souples,revêtements de sol durs, revêtements de sol coulés, plinthes, barres de seuil, bandes podotactiles (accessibilité PMR), etc. |  | 75% où % = m² de sol respectant le critère rapporté à la surface de référence Sref | Niveau 1 : Le revêtement de sol est fixé en pose libre ou semi-libre. |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 7.2 Revêtement des murs et plafonds | Faïences murales, parements intérieurs (briquettes, lambris, etc.), revêtements de plafond (toile de verre, etc.) |  | 60% où % = ml de murs revêtus respectant le critère rapporté au ml de murs revêtus total | Niveau 1 : Les revêtements des murs sont fixés mécaniquement par des connexions réversibles. |  | 0 |  | 0
| 7.3 Éléments de décoration et revêtements des menuiseries | Lasures, boiseries, frises, etc. |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : Les éléments du lot sont fixés par des connexions mécaniques réversibles et accessibles afin de faciliter la dépose des éléments qu’ils recouvrent. |  | 0 |  | 0
Lot 8 : CVC (Chauffage-Ventilation-Refroidissement-eau chaude sanitaire) | 8.1 Équipements de production (chaud/froid) [hors cogénération] | Chauffage et/ou rafraîchissement et/ou production d’eau chaude sanitaire , Production et stockage d'eau chaude sanitaire, Production de froid |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8.2 Systèmes de cogénération | Cogénérateur |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8. 3 Systèmes d'émission | Émetteurs à eau chaude, Émetteurs électriques |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8.4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage | Traitement d'air, Caisson de ventilation, Diffusion d'air, Système de désenfumage |  | 85% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8.5 Réseaux et conduits | Conduits de fumée, Réseau gaz intérieur, Conduits et accessoires de réseaux (pour ventilation,climatisation, chauffage) |  | 60% où % = ml de conduits respectant les critères rapporté au ml total de conduits. | Niveau 1 : L’élément est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’élément est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
| 8.6 Stockage | Stockage de combustibles : cuves, citernes, silos pour stockage de combustibles solides, liquides ou gazeux ( fioul, GPL, granulés de bois, etc. ) |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8.7 Fluides frigorigènes | Fluides frigorigènes liés aux systèmes énergétiques, non déjà inclus dans les calculs relatifs au sous-lot 8.1 |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
Lot 9 : Installations sanitaires | 9.1 Éléments sanitaires et robinetterie | Toilettes urinoirs, bidets, Receveurs de douches, baignoires, Lavabos, éviers, fontaines à eau, Robinetterie, boutons poussoirs, systèmes économiseurs d'eau, Habillage des douches et baignoires, produits d'étanchéité, meubles fixes, miroiterie |  | 85% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’élément est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 9.2 Canalisations, réseaux et systèmes, de traitement | Réseau intérieur eau chaude sanitaire et eau froide, calorifugeage éventuel, Réseau intérieur alimenté en eaux pluviales, Canalisations d'évacuation des eaux usées et eaux vannes, Installation de traitement des eaux destinées à la consommation humaine |  | 60% où % = ml de canalisations et de conduits respectant les critères rapporté au ml total de canalisations et de conduits. | Niveau 1 : L’élément est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
Macro- Lot : Equipements et réseaux éléctriques | 10.1 Réseaux électriques | Fils et câbles électriques, Solutions pour cheminement des câble, Réseaux basse tension dédiés à l'éclairage. |  | 70% où % = ml de réseau de câble respectant le critère rapporté au ml de chemin de câbles total | Niveau 1 : Le réseau de câbles (y compris chemins de câbles) est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 10.2 Ensemble de dispositifs pour la sécurité | Paratonnerre, Prise de terre et mises à la terre |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 10.3 Éclairage intérieur | Éclairage intérieur général, Éclairage intérieur secondaire, d’ambiance et d'appoint |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 10.4 Éclairage extérieur sur le bâtiment | Éclairage d'extérieur général, Éclairage d'extérieur architectural et décoratif |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 10.5 Systèmes d’automatisation et de contrôle | Équipements pour la gestion d’énergie (éclairage, chauffage, ECS, stores et volets / GTC et GTB) |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 10.6 Tableaux et appareillages | Transformateur électrique |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 11.1 Réseaux électriques et de communications | Fils et câbles de télécommunications, Solutions pour cheminement des câbles |  | 80% Où % = ml de câbles/fils respectant le critère rapporté au ml de fils/câbles total | Niveau 1 : L'élément est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 11.2 Systèmes de sécurité (personnes et bien) | Système de détection d'intrusion, Système de contrôle d’accès, Système de vidéosurveillance, Système d’éclairage de sécurité, Système de sécurité incendie |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 11.3 Installations techniques et appareillages | Installations et appareillages pour réseaux de communication (téléphone, informatique, internet…) filaires ou sans fil |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 12. Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur | Ascenseurs, monte-charges, Escaliers mécaniques, Nacelles de nettoyage |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 13. Équipements de production locale d’électricité | Installation associée au bâtiment, dédiée à la production d’électricité |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0

## Réalisation
Le score de démontabilité, objet de ce levier 2, doit être mesuré lors des étapes de conception et de réalisation. Cet onglet est dédié au calcul du score de démontabilité lors de l'étape de réalisation.
Lots | Sous-lots | Exemples de produits du sous-lot | Est-ce que le bâtiment contient des produits de ce sous-lot ? (Oui/Non) | Condition d’atteinte du niveau | Le niveau obtenu est le plus haut niveau respectant le critère défini dans la colonne « Condition d’atteinte de niveau » | Est-ce que le niveau est atteint ? Oui/Non | Valeur numérique de l'atteinte du niveau | Comment les principes de démontabilité ont-ils été intégrés dans la conception du bâtiment ? En quoi respecte-t-il le critère défini ? | Score total du sous-lot | Score total du lot | Score total de de démontabilité du bâtiment | #DIV/0!
Lot 4 : Couverture-Etanchéité-Charpente-Zinguerie | 4,1 Toitures terrasses | Eléments constituant un complexe d’étanchéité : - feuille pare-vapeur (éventuelle), - isolant (éventuel), - revêtement d’étanchéité monocouche en feuille ou revêtement d’étanchéité bicouche en feuilles, ou système d’étanchéité liquide ou asphalte - la protection lourde éventuellement mise en œuvre sur le complexe d’étanchéité |  | 90 % Où % = m² de toiture respectant les critères rapporté à la surface totale de toiture | Niveau 1 : un seul élément* est démontable (y compris la protection lourde éventuelle). |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Niveau 2 : au moins deux éléments sont démontables. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : niveau 3 : au moins trois éléments sont démontables. |  | 0 |  |  |  | Conception pour le démontage : Démarche de conception d’un produit ou d’un bien immobilier construit (3.8) qui facilite le démontage (3.12) à la fin de sa durée de vie utile, de telle façon que des composants (3.7) et des pièces puissent être réutilisés, recyclés, récupérés en vue d’une valorisation énergétique ou détournés, d’une autre manière, du flux des déchets (source Norme NF ISO 20887) Accessibilité : Prévoir un accès facile aux différents éléments et services pour qu’ils puissent être atteints et démontés sans perte de temps ni impact sur les éléments adjacents. Simplicité : Favoriser la simplicité (des formes, éléments, assemblages) et minimiser la diversité de produits afin de faciliter les opérations de montage/démontage, et la capacité de réemploi des éléments. Indépendance : Favoriser l’indépendance des ensembles/systèmes pour rendre possible la séparation des éléments lors du démontage, réduire l’impact ou les risques de dégradations sur les éléments adjacents.
sont considérés comme « démontables » * : - les, éléments – feuille pare-vapeur, isolant, revêtement d’étanchéité – posés librement en indépendance - les, éléments – feuille pare-vapeur, isolant, revêtement d’étanchéité – mis en œuvre par fixations mécaniques - les protections lourdes suivantes : granulats, pavés, dalles posées à sec, dalles sur plots, platelages bois sur plots, végétalisation, jardin et leurs accessoires : plots, couche de désolidarisation, couche filtrante, couche drainante. Note : le revêtement d’étanchéité monocouche ou bicouche est considéré comme démontable si son liaisonnement est la pose en indépendance ou par fixation mécanique. Ne sont pas considérés comme « démontables » : - les éléments collés, soudés ou liaisonnés par auto-adhésivité à leur support. - Les protections lourdes suivantes : dalles scellées sur mortier, chape mortier , dallage béton
| 4.2 Toitures en pente | Etanchéité, Eléments de couverture (tuiles, tôles, ardoises, etc.), etc. |  | 90% où % = m² de toiture respectant les critères rapporté à la surface totale de toiture Nota : Les surfaces de ce sous-lot sont à déterminer par projection verticale | Niveau 1 : Les éléments de couverture sont fixés par des connexions mécaniques réversibles. |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + Les membranes d'étanchéité sont fixées par des connexions mécaniques réversibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + Les panneaux isolants sont fixés mécaniquement. |  | 0
| 4.3 Éléments techniques de toiture | Cheminées, lanterneaux, désenfumages,chéneaux et descentes de gouttière, etc. |  | 80% où % = Nombre d'unités d’éléments respectant le critère rapporté au nombre d'unités totales | Niveau 1 : Les connexions des unités sont accessibles. |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’élément est fixé par des connexions mécaniques réversibles. |  | 0
Lot 5 : Cloisonnement-Doublage-Plafonds suspendus-Menuiseries intérieures | 5.1 Cloisons et portes intérieures | Cloisons de distribution, cloisons fixes, cloisons mobiles, cloisons amovibles, etc. |  | 50% où % = ml de cloisons respectant les critères rapporté au ml de cloisons totale | Niveau 1 : La dépose de la cloison propre (sans impuretés des couches adjacentes) est possible mais implique des dommages esthétiques à l'ouvrage (murs et sols attenants). Nota : La dépose de la cloison ne doit pas entraîner des dommages pouvant altérer la stabilité des murs et des sols concernés |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Niveau 2 : La cloison peut être déposée proprement (sans impuretés des couches adjacentes), mais la forme et la structure de celle-ci est endommagées ou détruites |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : La dépose de la cloison est possible en vue de son réemploi, sans endommager l’ouvrage. |  | 0 |  |  |  | 0
| 5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes | Plaques de plâtre, matériaux de protection incendie, éléments d'isolation thermique intérieure (combles, murs, planchers, etc.), éléments d'isolation acoustique (murs, cloisons, planchers), etc. |  | 50% où % = m² d'éléments de doublage respectant les critères rapporté au m² d’éléments de doublage total | Niveau 1 : La couche supérieure des doublages est démontable (sans impuretés des couches adjacentes) sans endommagement des murs et sols attenants |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’isolant est fixé mécaniquement et n’est pas collé. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’isolant est sous la forme d’un panneau ou d’un rouleau. |  | 0
| 5.3 Plafonds suspendus | Systèmes de fixation, systèmes de suspension, plafonds tendus, etc. |  | 80% où % = m² de plafond respectant les critères rapporté au m² de plafond suspendu total | Niveau 1 : La dépose propre du plafond suspendu (sans impuretés des couches adjacentes) est possible mais implique des dommages à l’ouvrage. |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Le plafond est un plafond suspendu modulaire. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + Les dalles de faux-plafonds ne sont pas endommagées à la dépose. |  | 0
| 5.4 Planchers surélevés | Dalles sur plots (faux-planchers) |  | 80% où % = m² de plancher surélevé respectant les deux critères rapporté au m² de plancher surélevé total | Niveau 1 : Le plancher est fixé avec des connexions mécaniques réversibles. Note : La démontabilité de l’éventuel revêtement de sol associé au plancher est traitée dans le lot 7.1. |  | 0 |  | 0
| 5.5 Menuiseries, Métalleries et Quincailleries | Portes intérieures, portes palières intérieures, fenêtres intérieures, etc. |  | 80% où % = Nombre d’unités de bloc-porte (hors portes -coupe-feu) respectant les critères rapporté au nombre d’unités total (hors portes -coupe-feu) | Niveau 1 : Le dégondage de la porte est réalisable sans déformation des éléments (pas de pose tunnel). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + Le bloc-porte n’est pas scellé dans la paroi. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + Les connexions mécaniques (entre la paroi et le bloc-porte) sont accessibles. |  | 0
Lot 6 : Façades et menuiseries extérieures | 6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur | Eléments d’isolation des murs par l’extérieur, enduits extérieurs, façades légères non-porteuses, bardages, parements de façade, pares-pluie, peintures, lasures, etc. |  | 90% où % = m² de façade respectant les critères rapporté au m² de façade total | Niveau 1 : Les éléments de la façade (bardage, façades légères) sont démontables sans endommagement, sont fixés mécaniquement et avec des connexions accessibles. |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’isolant est fixé mécaniquement et non collé. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’ossature est fixée mécaniquement. |  | 0
| 6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Fenêtres extérieures, portes-fenêtres, baies vitrées, volets battants, persiennes, volets roulants, stores, rideaux d’occultation, portes extérieures, portes de garage, issues de secours, etc.secours, etc. |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : Les éléments (fenêtres, volets) sont fixés par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. Note : la pose en applique intérieure ne permet pas l’atteinte de ce niveau |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + Les éléments de fermeture (volets, moteurs et coffres de volets) sont indépendants de la structure du bâtiment ou de la fenêtre (bloc-baies). |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + Le vitrage doit pouvoir facilement être démonté de sa menuiserie (éviter les vitrages collées aux ouvrants) |  | 0
| 6.3 Habillages et ossatures | Habillages des tableaux et voussures, garde-corps, claustras, grilles, et barreaux de sécurité, vérandas, serres,couvertures vitrées d’atriums, coupoles, etc. |  | 50% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : Les éléments sont fixés par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0 |  | 0
Lot 7 : Revêtements des sols, murs et plafonds –Chape-Produits de décorations | 7.1 Revêtement des sols | Chapes flottantes, ragréages, sous-couches, acoustiques, revêtements de sol souples,revêtements de sol durs, revêtements de sol coulés, plinthes, barres de seuil, bandes podotactiles (accessibilité PMR), etc. |  | 75% où % = m² de sol respectant le critère rapporté à la surface de référence Sref | Niveau 1 : Le revêtement de sol est fixé en pose libre ou semi-libre. |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 7.2 Revêtement des murs et plafonds | Faïences murales, parements intérieurs (briquettes, lambris, etc.), revêtements de plafond (toile de verre, etc.) |  | 60% où % = ml de murs revêtus respectant le critère rapporté au ml de murs revêtus total | Niveau 1 : Les revêtements des murs sont fixés mécaniquement par des connexions réversibles. |  | 0 |  | 0
| 7.3 Éléments de décoration et revêtements des menuiseries | Lasures, boiseries, frises, etc. |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : Les éléments du lot sont fixés par des connexions mécaniques réversibles et accessibles afin de faciliter la dépose des éléments qu’ils recouvrent. |  | 0 |  | 0
Lot 8 : CVC (Chauffage-Ventilation-Refroidissement-eau chaude sanitaire) | 8.1 Équipements de production (chaud/froid) [hors cogénération] | Chauffage et/ou rafraîchissement et/ou production d’eau chaude sanitaire , Production et stockage d'eau chaude sanitaire, Production de froid |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8.2 Systèmes de cogénération | Cogénérateur |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8. 3 Systèmes d'émission | Émetteurs à eau chaude, Émetteurs électriques |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8.4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage | Traitement d'air, Caisson de ventilation, Diffusion d'air, Système de désenfumage |  | 85% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8.5 Réseaux et conduits | Conduits de fumée, Réseau gaz intérieur, Conduits et accessoires de réseaux (pour ventilation,climatisation, chauffage) |  | 60% où % = ml de conduits respectant les critères rapporté au ml total de conduits. | Niveau 1 : L’élément est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’élément est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
| 8.6 Stockage | Stockage de combustibles : cuves, citernes, silos pour stockage de combustibles solides, liquides ou gazeux ( fioul, GPL, granulés de bois, etc. ) |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8.7 Fluides frigorigènes | Fluides frigorigènes liés aux systèmes énergétiques, non déjà inclus dans les calculs relatifs au sous-lot 8.1 |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
Lot 9 : Installations sanitaires | 9.1 Éléments sanitaires et robinetterie | Toilettes urinoirs, bidets, Receveurs de douches, baignoires, Lavabos, éviers, fontaines à eau, Robinetterie, boutons poussoirs, systèmes économiseurs d'eau, Habillage des douches et baignoires, produits d'étanchéité, meubles fixes, miroiterie |  | 85% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
[5 empty] | Niveau 3 : Niveau 2 + L’élément est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 9.2 Canalisations, réseaux et systèmes, de traitement | Réseau intérieur eau chaude sanitaire et eau froide, calorifugeage éventuel, Réseau intérieur alimenté en eaux pluviales, Canalisations d'évacuation des eaux usées et eaux vannes, Installation de traitement des eaux destinées à la consommation humaine |  | 60% où % = ml de canalisations et de conduits respectant les critères rapporté au ml total de canalisations et de conduits. | Niveau 1 : L’élément est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
Macro- Lot : Equipements et réseaux éléctriques | 10.1 Réseaux électriques | Fils et câbles électriques, Solutions pour cheminement des câble, Réseaux basse tension dédiés à l'éclairage. |  | 70% où % = ml de réseau de câble respectant le critère rapporté au ml de chemin de câbles total | Niveau 1 : Le réseau de câbles (y compris chemins de câbles) est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 10.2 Ensemble de dispositifs pour la sécurité | Paratonnerre, Prise de terre et mises à la terre |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 10.3 Éclairage intérieur | Éclairage intérieur général, Éclairage intérieur secondaire, d’ambiance et d'appoint |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 10.4 Éclairage extérieur sur le bâtiment | Éclairage d'extérieur général, Éclairage d'extérieur architectural et décoratif |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 10.5 Systèmes d’automatisation et de contrôle | Équipements pour la gestion d’énergie (éclairage, chauffage, ECS, stores et volets / GTC et GTB) |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 10.6 Tableaux et appareillages | Transformateur électrique |  | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 11.1 Réseaux électriques et de communications | Fils et câbles de télécommunications, Solutions pour cheminement des câbles |  | 80% Où % = ml de câbles/fils respectant le critère rapporté au ml de fils/câbles total | Niveau 1 : L'élément est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 11.2 Systèmes de sécurité (personnes et bien) | Système de détection d'intrusion, Système de contrôle d’accès, Système de vidéosurveillance, Système d’éclairage de sécurité, Système de sécurité incendie |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 11.3 Installations techniques et appareillages | Installations et appareillages pour réseaux de communication (téléphone, informatique, internet…) filaires ou sans fil |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 12. Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur | Ascenseurs, monte-charges, Escaliers mécaniques, Nacelles de nettoyage |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 13. Équipements de production locale d’électricité | Installation associée au bâtiment, dédiée à la production d’électricité |  | 90% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0