## Intro
Cadre commun de référence Economie Circulaire de CAP 2030 Juin 2024 Formulaire d'aide à la collecte des indicateurs Des onglets sont déclinés par levier afin de permettre la collecte des différents indicateurs et les descriptions succinctes des justifications.

## Levier 1 (1.1 - 1.14)
Thématique​ | Indicateur​ | Détails | Paramètres de calcul |  | Valeur de l'indicateur
Gestion des déchets en phase chantier​
Production de déchets ​en phase chantier | 1.1 Total de déchets produits par l'opération | Il s’agit de faire le quotient entre la masse totale de déchets produits pendant l’opération (en tonnes) et la surface de référence (en m²). Tous les déchets, au sens du Code de l’environnement , sont à considérer dans cet indicateur, les surplus de stock redirigés dans des filières de réemploi sont donc exclus. | Masse totale de déchets produits | Surface de référence | #DIV/0!
| 1.2 Nombre de typologies de PEM livré avec des emballages consignés réutilisables | L’objectif est de réduire le nombre de déchets liés aux emballages des PEM lors de leur livraison, transport ou stockage. Dans le cadre de ce référentiel, une typologie de PEM correspond à une catégorie du troisième niveau de la nomenclature INIES (par exemple : « Cuves et réservoirs », « Boisseaux et conduits de fumisterie », « Bardages (vêture/vêtage/parement) », …). L'onglet "Levier 1 (annexe)" répertorie cette nomenclature et permet de recenser plus facilement les typologies concernées par des PEM livrés avec des emballages consignés réutilisables. |  |  | 0
Valorisation des déchets ​de l'opération | 1.3 Nombre de flux triés​ sur le chantier | L’indicateur 1.3 repose sur le recensement du nombre de flux de matière différents qui sont triés sur le chantier. Le décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 a étendu l’obligation de tri à la source des déchets dits « 5 flux » à un tri « 7 flux » pour les déchets de construction et de démolition, pour les opérations ne rentrant pas dans le cadre des dérogations prévues par le décret. Les flux concernés par ce décret sont les déchets de métal, de plastique, de verre, de bois, de papier/carton, de plâtre et de fraction minérale. D’autres flux peuvent également être considérés dans cet indicateur si des recyclages spécifiques sont identifiés (moquette, isolant…). L’indicateur est mesuré indépendamment des éventuelles dérogations prévues dans le décret.
| 1.4 Taux de déchets triés en vue d'une valorisation matière (hors remblayage) | Afin de s’assurer que le maximum de déchets soit destiné à une valorisation matière (hors remblayage), l’indicateur 1.4 est défini par un quotient s’appuyant sur la masse de déchets triés en vue d’une valorisation matière (hors remblayage) et la masse totale de déchets produits par l'opération. La réalisation d’un suivi des déchets, notamment via un registre des déchets permettra de comptabiliser ces deux paramètres. | Masse de déchets triées en vue d'une valorisation matière (hors remblayage) | Masse totale de déchets produits | #DIV/0!
| 1.5 Taux de déclassement des déchets | Cet indicateur permet de refléter la bonne réalisation du tri sur le chantier. Il est construit à partir du quotient de la masse de déchets déclassés par rapport à la masse de déchets triés en vue d'une valorisation matière (hors remblayage). Ces deux paramètres sont facilement comptabilisables à partir d’un suivi des déchets. | Masse de déchets déclassés | Masse de déchets triés en vue d'une valorisation matière (hors remblayage) | #DIV/0!
| 1.6 Taux de valorisation matière (hors remblayage) ​final | L’objectif de l’indicateur 1.6 est de calculer le taux de valorisation matière (hors remblayage) final de l’opération. Ce taux de valorisation se calcule à partir des taux de valorisation matière propres à chaque flux et chaque organisme de traitement à qui la masse de déchets est transmise.
| 1.7 Taux d'enfouissement final | L’indicateur 1.7 est proposé dans l’objectif de minimiser l’enfouissement des déchets produits par l’opération. Le taux d’enfouissement final se calcule à partir du quotient entre la masse totale de déchets destinés à l’enfouissement et la masse totale de déchets produits par l’opération. | Masse totale de déchets destinés à l'enfouissement | Masse totale de déchets produits | #DIV/0!
Intégration de PEM issus de l’économie circulaire​
Intégration de PEM issus du réemploi | 1.8 Nombre de typologies de PEM issus du réemploi | L’objectif est de recenser le nombre de typologie de PEM issus du réemploi afin de s’assurer de leur diversité. Dans le cadre de ce référentiel, une typologie de PEM correspond à une catégorie du troisième niveau de la nomenclature INIES (par exemple : « Cuves et réservoirs », « Boisseaux et conduits de fumisterie », « Bardages (vêture/vêtage/parement) », …). L'onglet "Levier 1 (annexe)" répertorie cette nomenclature et permet de recenser plus facilement les typologies concernées par des PEM issus du réemploi. |  |  | 0
| 1.9 Volume financier​ représenté par les PEM issus du réemploi | Examiner un tel volume financier permet de s’assurer de la véritable démarche d’intégration de PEM issus du réemploi dans l’opération. Il s’agit ici de calculer le quotient du coût total que représente les fournitures de PEM issus de réemploi par rapport au coût total du marché de travaux. Le marché de travaux considéré ici, correspond uniquement à la construction du bâtiment. | Coût total fournitures de réemploi | Coût total marché de travaux | #DIV/0!
Intégration de PEM intégrant de la matière recyclée* | 1.10 Nombre de typologies de PEM en matière recyclée* | L’objectif est de recenser le nombre de typologie de PEM intégrant de la matière recyclée afin de s’assurer de leur diversité. Dans le cadre de ce référentiel, une typologie de PEM correspond à une catégorie du troisième niveau de la nomenclature INIES (par exemple : « Cuves et réservoirs », « Boisseaux et conduits de fumisterie », « Bardages (vêture/vêtage/parement) », …). L'onglet "Levier 1 (annexe)" répertorie cette nomenclature et permet de recenser plus facilement les typologies concernées par des PEM intégrant de la matière recyclée. |  |  | 0
| 1.11 Volume financier​ représenté par les PEM intégrant de la matière recyclée* | Examiner un tel volume financier permet de s’assurer de la véritable démarche d’intégration de PEM intégrant de la matière recyclée dans l’opération. Il s’agit ici de calculer le quotient du coût total que représente les fournitures de PEM intégrant de la matière recyclée par rapport au coût total du marché de travaux. Le marché de travaux considéré ici, correspond uniquement à la construction du bâtiment. | Coût total fournitures intégrant de la matière recyclée | Coût total marché de travaux | #DIV/0!
Intégration de PEM intégrant de la matière biosourcée** | 1.12 Nombre de typologies de PEM intégrant de la matière biosourcée** | L’objectif est de recenser le nombre de typologie de PEM intégrant de la matière biosourcée afin de s’assurer de leur diversité. Dans le cadre de ce référentiel, une typologie de PEM correspond à une catégorie du troisième niveau de la nomenclature INIES (par exemple : « Cuves et réservoirs », « Boisseaux et conduits de fumisterie », « Bardages (vêture/vêtage/parement) », …). L'onglet "Levier 1 (annexe)" répertorie cette nomenclature et permet de recenser plus facilement les typologies concernées par des PEM intégrant de la matière biosourcée. |  |  | 0
| 1.13 Volume financier​ représenté par les PEM intégrant de la matière biosourcée** | Examiner un tel volume financier permet de s’assurer de la véritable démarche d’intégration de PEM intégrant de la matière biosourcée dans l’opération. Il s’agit ici de calculer le quotient du coût total que représente les fournitures de PEM intégrant de la matière biosourcée par rapport au coût total du marché de travaux. Le marché de travaux considéré ici, correspond uniquement à la construction du bâtiment. | Coût total fournitures intégrant de la matière biosourcée | Coût total marché de travaux | #DIV/0!
| 1.14 Taux de matière recyclée mise en œuvre dans le béton | Le taux de matière recyclée mise en œuvre dans le béton se calcule par le quotient de la masse totale de matière recyclée intégrée dans les différents bétons de l’opération par rapport à la masse totale que représente ces différents bétons.
* Dans le cadre de ce référentiel, un PEM (hors béton et métaux pour lesquels un traitement spécifique est prévu) intégrant de la matière recyclée peut être comptabilisé lorsque cette matière représente plus de 15% du PEM (% en masse). Les matières recyclées incorporées dans le PEM peuvent être constituées de matériaux pré et/ou post consommateur, avec un taux de matériaux post-consommateur strictement supérieur à 0%. Dans le cas des PEM en béton intégrant de la matière recyclée, ces derniers sont comptabilisés lorsque la matière recyclée représente X% du PEM, où X correspond au pourcentage maximum de remplacement de gravillons en fonction de la classe d’exposition du béton tels que définis dans la norme NF EN 206+A2 « Béton – Spécification, performances, production et conformité ». Les bétons, dont les classes d’exposition indiquent X=0, ne pourront être comptabilisés. Dans le cas de PEM métalliques intégrant de la matière recyclée, ces derniers sont comptabilisés lorsque la matière recyclée représente plus de 95% du PEM (ou 95% des composants métalliques dans le cas d’un PEM multi-matériaux, le reste devant répondre aux critères généraux). **Dans le cadre de ce référentiel, un PEM intégrant de la matière biosourcée peut être comptabilisé lorsque cette matière représente plus de X% du PEM. Ce pourcentage seuil est défini par famille de produits et correspond au pourcentage massique minimum tels que définis dans l’Annexe 1 du référentiel Label Produit Biosourcé.

## Levier 1 (annexe)
ANNEXE Recensement du nombre de typologie
Cette annexe répertorie les niveaux 2 et 3 de la nomenclature INIES, et permet de recenser plus facilement les typologies de PEM pour les indicateurs du levier 1 concernant ceux : - livrés avec des emballages consignés réutilisables ; - issus du réemploi ; - intégrant de la matière recyclée ; - intégrant de la matière biosourcée.
Nomenclature (niveau 2) | Nomenclature (niveau 3) | Typologie dont des PEM sont livrés avec des emballages consignés réutilisables | Typologie dont des PEM sont issus du réemploi | Typologie dont des PEM intègrent de la matière recyclée | Typologie dont des PEM intègrent de la matière biosourcée
Voirie / réseaux divers (y compris réseaux intérieurs) et aménagements extérieurs de la parcelle | Cuves et réservoirs
Réseaux d'évacuation et d'assainissement (eaux pluviales et eaux usées)
Réseaux d'adduction d'eau (intérieur et extérieur)
Réseaux d'adduction du gaz
Système de drainage
Revêtements de voirie
Clôtures
Gaines / fourreaux
Espace vert
Remblais
Eléments de voirie
Chambres d’accès ou de tirage
Mats et poteaux de voirie (sans luminaire)
Divers
Structure / maçonnerie / gros œuvre / charpente | Boisseaux et conduits de fumisterie
Chapes / chapes flottantes
Charpentes
Contreventements
Dalles et prédalles
Eléments porteurs horizontaux (poutres / poutrelles / entrevous / hourdis / linteaux)
Eléments porteurs verticaux (poteaux / colonnes / piliers)
Escaliers (intérieur et extérieur)
Fondations
Petits éléments de maçonnerie
Planchers
Murs (éléments architecturaux)
Armatures et treillis soudés
Fibres de renforcement
Planchers techniques
Divers
Façades | Bardages (vêture / vêtage / parement)
Murs rideaux et verrières
Revêtements extérieurs des façades compris les Systèmes Composites d’Isolation Thermique Extérieure
Membranes pour façades légères
Eléments de fixation et accessoires de pose
Divers
Couverture / étanchéité | Eléments de couverture en grands éléments
Eléments de couverture en petits éléments
Produits d'étanchéité et d'imperméabilisation pour murs enterrés
Produits pour étanchéité de toiture
Eléments de toiture végétalisée
Divers
Menuiseries intérieures et extérieures / fermetures | Fenêtres / portes fenêtres
Gardes corps
Portes (intérieur / extérieur / portail…)
Volets / volets roulants / persiennes / stores / brise-soleil
Boites aux lettres
Rayonnage placard
Coffres volets roulants
Fenêtres de toit
Divers
Isolation | Caissons chevronnés / panneaux de toiture
Complexes de doublage
Compléments d'isolation
Entrevous / hourdis isolants
Isolants thermiques et acoustiques pour murs (ITI)
Isolants thermiques et acoustiques pour combles
Isolants thermiques et acoustiques en vrac
Isolants thermiques et acoustiques pour toitures terrasses
Isolants thermiques et acoustiques sous chape
Isolation répartie non porteuse
Isolants thermiques et acoustiques pour murs (ITE)
Isolants acoustiques pour cloisons
Isolation thermique et acoustique des tuyaux/conduits/équipements
Isolation/protection incendie
Rupteurs de ponts thermique
Membranes/pare-vapeur
Isolants thermiques et acoustiques sous dalles
Isolation sous dallage et sous fondation radier
Système pour murs (ITI)
Système pour combles
Système pour cloisons
Système pour plafonds
Système d’ITE
Isolant en sous-face de plancher avec parement
Eléments de fixation et accessoires de pose
Divers
Cloisonnement / plafonds-suspendus | Cloisonnement
Plafonds suspendus / plafonds tendus
Cloison mobile / amovible
Rails métalliques
Eléments de fixation et accessoires de pose
Divers
Revêtements des sols et murs / peintures / produits de décoration | Peintures, lasures et vernis, enduits de peintures (hors saturateurs)
Plinthes / moulures
Revêtements pour murs et plafonds
Revêtements de sol durs
Revêtements de sol souples
Produits acoustiques
Divers
Produits de préparation, de traitement et de mise en œuvre | Colles pour charpente
Réparations et assemblage
Sols
Mortiers pour maçonnerie
Carrelage
Décoration
Mastics et mousses polyuréthannes
Chimie du bâtiment
Produits pour béton
Résines synthétiques
Saturateurs
Divers
Equipements sanitaires et salle d'eau | Robinetterie et colonnes de douche
Baignoire
Receveur de douche
Évier
Lavabo
WC - Toilette - Cuvette
Plan vasque
Divers
Appareillage d'installation pour les réseaux d'énergie électrique et de communication (≤ 63 Ampères) | Appareillage mural
Appareillage modulaire destiné aux enveloppes
Domotique et systèmes communicants
Enveloppes
Solutions de cheminement des câbles
Motorisation de protections mobiles et portails /portes
Autres
Divers
Fils et câbles | Réseaux d’énergie
Transfert d’énergie et de données à l’intérieur du bâtiment
Autres fils et câbles
Système embarqué
Application industrielle
Divers
Sécurité des personnes et contrôle d'accès | Détection et contrôle d’accès
Vidéo-surveillance
Divers
Sécurité du bâtiment | Système d’éclairage de sécurité
Système de sécurité incendie
Divers
Equipements de génie climatique | Ventilation et/ou chauffage et/ou rafraîchissement et/ou production d’eau chaude sanitaire
Chauffage et/ou rafraîchissement et/ou production d’eau chaude sanitaire
Production d’eau chaude sanitaire
Emetteurs à eau
Unités de confort
Conduits et accessoires de réseaux
Diffusion d’air
Traitement d’air
Caisson de ventilation
Production de froid
Désenfumage
Chauffage à énergie électrique directe à poste fixe visible
Divers
Production locale d'énergie | Générateur d’électricité
Conversion et régulation
Stockage
Monitoring
Divers
Matériel d’éclairage | Matériels pour l’éclairage intérieur et leurs alimentations
Matériels pour l’éclairage extérieur et leurs alimentations
Divers
Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) | Socles de prise
Bornes privées ou semi-publiques
Bornes sur pied publiques
Prises industrielles
Transport de personnes ou de marchandises dans le bâtiment | Ascenseurs ou élévateurs
Escaliers mécaniques ou trottoirs roulants
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Levier 1 (1.15)
1.14 Exigences de moyens
Exigence | Responsabilité | Etat | Commentaires et précisions
Formation/sensibilisation des opérateurs au tri sur le chantier | Entreprises travaux
Mise en place d'installations de chantier réemplyées. Préciser lesquelles. | Entreprises travaux
Réalisation d’un SOGED​ | MOE/Entreprises travaux
Intégration du budget pour le tri des déchets dans le marché | MOA/Entreprises travaux
Contractualisation des objectifs d'économie circulaire | MOA
Intégration d’un AMO économie circulaire | MOA
Mise en place d'un système de juste évaluation des besoins matières - Bonnes conditions de stockage | MOE/Entreprises travaux
Mise en place d'un système de juste évaluation des besoins matières - Calepinage | MOE/Entreprises travaux
Mise en place d'un système de juste évaluation des besoins matières - Utilisation du BIM | MOE/Entreprises travaux
Mise en place d'un système de juste évaluation des besoins matières - Préfabrication | MOE/Entreprises travaux

## Levier 2
Lots | Sous-lots | Exemples de produits du sous-lot | Condition d’atteinte du niveau | Le niveau obtenu est le plus haut niveau respectant le critère défini dans la colonne « Condition d’atteinte de niveau » | Est-ce que le niveau est atteint ? Oui/Non | Valeur numérique de l'atteinte du niveau | Comment les principes de démontabilité ont-ils été intégrés dans la conception du bâtiment ? En quoi respecte-t-il le critère définis ? | Score total du sous-lot | Score total du lot | Score total de de démontabilité du bâtiment | 0
Lot 4 : Couverture-Etanchéité-Charpente-Zinguerie | 4.1 Toitures terrasses | Revêtement, protection lourde, étanchéité, pare vapeur, complexe pour toiture végétalisée, etc.(hors dalle porteuse). | 90% où % = m² de toiture respectant les critères rapporté à la surface total de toiture | Niveau 1 : Niveau 1 : La protection utilisée est une membrane autoprotégée démontable ou une protection lourde (et ses accessoires) démontable. |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + Les membranes d'étanchéité et les isolants sont fixées par des connexions mécaniques réversibles (et sans connexions chimiques). |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + Les panneaux isolants sont posés en indépendance (hors pare-vapeurs |  | 0
| 4.2 Toitures en pente | Charpentes, étanchéités, éléments de couverture (tuiles, tôles, ardoises, etc.), etc. | 90% où % = m² de toiture respectant les critères rapporté à la surface totale de toiture Nota : Les surfaces de ce sous-lot sont à déterminer par projection verticale | Niveau 1 : Les éléments de couverture sont fixés par des connexions mécaniques réversibles. |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + Les membranes d'étanchéité sont fixées par des connexions mécaniques réversibles. |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + Les panneaux isolants sont fixés mécaniquement. |  | 0
| 4.3 Éléments techniques de toiture | Cheminées, lanterneaux, désenfumages,chéneaux et descentes de gouttière, etc. | 80% où % = Nombre d'unités d’éléments respectant le critère rapporté au nombre d'unités totales | Niveau 1 : Les connexions des unités sont accessibles. |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + L’élément est fixé par des connexions mécaniques réversibles. |  | 0
Lot 5 : Cloisonnement-Doublage-Plafonds suspendus-Menuiseries intérieures | 5.1 Cloisons et portes intérieures | Cloisons de distribution, cloisons fixes, cloisons mobiles, cloisons amovibles, etc. | 50% où % = ml de cloisons respectant les critères rapporté au ml de cloisons totale | Niveau 1 : La dépose de la cloison propre (sans impuretés des couches adjacentes) est possible mais implique des dommages esthétiques à l'ouvrage (murs et sols attenants). Nota : La dépose de la cloison ne doit pas entraîner des dommages pouvant altérer la stabilité des murs et des sols concernés |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Niveau 2 : La cloison peut être déposée proprement (sans impuretés des couches adjacentes), mais la forme et la structure de celle-ci est endommagées ou détruites |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : La dépose de la cloison est possible en vue de son réemploi, sans endommager l’ouvrage. |  | 0
| 5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes | Enduit intérieur, plaques de plâtre, matériaux de protection incendie, éléments d'isolation thermique intérieure (combles, murs, planchers, etc.), éléments d'isolation acoustique (murs, cloisons, planchers), etc. | 50% où % = m² d'éléments de doublage respectant les critères rapporté au m² d’éléments de doublage total | Niveau 1 : La couche supérieure des doublages est démontable (sans impuretés des couches adjacentes) sans endommagement des murs et sols attenants |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + L’isolant est fixé mécaniquement et n’est pas collé. |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + L’isolant est sous la forme d’un panneau ou d’un rouleau. |  | 0
| 5.3 Plafonds suspendus | Systèmes de fixation, systèmes de suspension, plafonds tendus, etc. | 80% où % = m² de plafond respectant les critères rapporté au m² de plafond suspendu total | Niveau 1 : La dépose propre du plafond suspendu (sans impuretés des couches adjacentes) est possible mais implique des dommages à l’ouvrage. |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Le plafond est un plafond suspendu modulaire. |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + Les dalles de faux-plafonds ne sont pas endommagées à la dépose. |  | 0
| 5.4 Planchers surélevés | Dalles sur plots (faux-planchers) | 80% où % = m² de plancher surélevé respectant les deux critères rapporté au m² de plancher surélevé total | Niveau 1 : Le plancher est fixé avec des connexions mécaniques réversibles. Note : La démontabilité de l’éventuel revêtement de sol associé au plancher est traitée dans le lot 7.1. |  | 0 |  | 0
| 5.5 Menuiseries, Métalleries et Quincailleries | Portes intérieures, portes palières intérieures, fenêtres intérieures, etc. | 80% où % = Nombre d’unités de bloc-porte (hors portes -coupe-feu) respectant les critères rapporté au nombre d’unités total (hors portes -coupe-feu) | Niveau 1 : Le dégondage de la porte est réalisable sans déformation des éléments (pas de pose tunnel). |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + Le bloc-porte n’est pas scellé dans la paroi. |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + Les connexions mécaniques (entre la paroi et le bloc-porte) sont accessibles. |  | 0
Lot 6 : Façades et menuiseries extérieures | 6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur | Eléments d’isolation des murs par l’extérieur, enduits extérieurs, façades légères non-porteuses, bardages, parements de façade, pares-pluie, peintures, lasures, etc. | 90% où % = m² de façade respectant les critères rapporté au m² de façade total | Niveau 1 : Les éléments de la façade (bardage, façades légères) sont démontables sans endommagement, sont fixés mécaniquement et avec des connexions accessibles. |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + L’isolant est fixé mécaniquement et non collé. |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + L’ossature est fixée mécaniquement. |  | 0
| 6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Fenêtres extérieures, portes-fenêtres, baies vitrées, volets battants, persiennes, volets roulants, stores, rideaux d’occultation, portes extérieures, portes de garage, issues de secours, etc.secours, etc. | 80% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : Les éléments (fenêtres, volets) sont fixés par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. Note : la pose en applique intérieure ne permet pas l’atteinte de ce niveau |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + Les éléments de fermeture (volets, moteurs et coffres de volets) sont indépendants de la structure du bâtiment ou de la fenêtre (bloc-baies). |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + Le vitrage doit pouvoir facilement être démonté de sa menuiserie (éviter les vitrages collées aux ouvrants) |  | 0
| 6.3 Habillages et ossatures | Habillages des tableaux et voussures, garde-corps, claustras, grilles, et barreaux de sécurité, vérandas, serres,couvertures vitrées d’atriums, coupoles, etc. | 50% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : Les éléments sont fixés par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0 |  | 0
Lot 7 : Revêtements des sols, murs et plafonds –Chape-Produits de décorations | 7.1 Revêtement des sols | Chapes flottantes, ragréages, sous-couches, acoustiques, revêtements de sol souples,revêtements de sol durs, revêtements de sol coulés, plinthes, barres de seuil, bandes podotactiles (accessibilité PMR), etc. | 75% où % = m² de sol respectant le critère rapporté à la surface de référence Sref | Niveau 1 : Le revêtement de sol est fixé en pose libre. |  | 0 |  | 0 | 0
| 7.2 Revêtement des murs et plafonds | Faïences murales, parements intérieurs (briquettes, lambris, etc.), revêtements de plafond (toile de verre, etc.) | 60% où % = ml de murs revêtus respectant le critère rapporté au ml de murs revêtus total | Niveau 1 : Les revêtements des murs sont fixés mécaniquement par des connexions réversibles. |  | 0 |  | 0
| 7.3 Éléments de décoration et revêtements des menuiseries | Lasures, boiseries, frises, etc. | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : Les éléments du lot sont fixés par des connexions mécaniques réversibles et accessibles afin de faciliter la dépose des éléments qu’ils recouvrent. |  | 0 |  | 0
Lot 8 : CVC (Chauffage-Ventilation-Refroidissement-eau chaude sanitaire) | 8.1 Équipements de production (chaud/froid) [hors cogénération] | Chauffage et/ou rafraîchissement et/ou production d’eau chaude sanitaire , Production et stockage d'eau chaude sanitaire, Production de froid | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8.2 Systèmes de cogénération | Cogénérateur | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8. 3 Systèmes d'émission | Émetteurs à eau chaude, Émetteurs électriques | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8.4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage | Traitement d'air, Caisson de ventilation, Diffusion d'air, Système de désenfumage | 85% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8.5 Réseaux et conduits | Conduits de fumée, Réseau gaz intérieur, Conduits et accessoires de réseaux (pour ventilation,climatisation, chauffage) | 60% où % = ml de conduits respectant les critères rapporté au ml total de conduits. | Niveau 1 : L’élément est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + L’élément est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
| 8.6 Stockage | Stockage de combustibles : cuves, citernes, silos pour stockage de combustibles solides, liquides ou gazeux ( fioul, GPL, granulés de bois, etc. ) | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 8.7 Fluides frigorigènes | Fluides frigorigènes liés aux systèmes énergétiques, non déjà inclus dans les calculs relatifs au sous-lot 8.1 | 90% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + L’équipement est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
Lot 9 : Installations sanitaires | 9.1 Éléments sanitaires et robinetterie | Toilettes urinoirs, bidets, Receveurs de douches, baignoires, Lavabos, éviers, fontaines à eau, Robinetterie, boutons poussoirs, systèmes économiseurs d'eau, Habillage des douches et baignoires, produits d'étanchéité, meubles fixes, miroiterie | 85% où % = Nombre d’unités respectant les critères rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement ainsi que son éventuel réseau est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Niveau 2 : Niveau 1 + L’équipement est fixé par des connexions mécaniques réversibles et accessibles. |  | 0
|  |  |  | Niveau 3 : Niveau 2 + L’élément est facilement déconnectable du réseau. |  | 0
| 9.2 Canalisations, réseaux et systèmes, de traitement | Réseau intérieur eau chaude sanitaire et eau froide, calorifugeage éventuel, Réseau intérieur alimenté en eaux pluviales, Canalisations d'évacuation des eaux usées et eaux vannes, Installation de traitement des eaux destinées à la consommation humaine | 60% où % = ml de canalisations et de conduits respectant les critères rapporté au ml total de canalisations et de conduits. | Niveau 1 : L’élément est indépendant de la structure (élément non coulé dans le béton, aucun passage dans des chapes ou dans des éléments structuraux). |  | 0 |  | 0
Lot 10 : Réseaux d’énergie (courant fort) | 10.1 Réseaux électriques | Fils et câbles électriques, Solutions pour cheminement des câble, Réseaux basse tension dédiés à l'éclairage. | 70% où % = ml de réseau de câble respectant le critère rapporté au ml de chemin de câbles total | Niveau 1 : Le réseau de câbles (y compris chemins de câbles)est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0 | 0
| 10.2 Ensemble de dispositifs pour la sécurité | Paratonnerre, Prise de terre et mises à la terre | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 10.3 Éclairage intérieur | Éclairage intérieur général, Éclairage intérieur secondaire, d’ambiance et d'appoint | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 10.4 Éclairage extérieur sur le bâtiment | Éclairage d'extérieur général, Éclairage d'extérieur architectural et décoratif | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 10.5 Systèmes d’automatisation et de contrôle | Équipements pour la gestion d’énergie (éclairage, chauffage, ECS, stores et volets / GTC et GTB) | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 10.6 Tableaux et appareillages | Transformateur électrique | 80% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
Lot 11 :Réseaux de communication (courant faible) | 11.1 Réseaux électriques et de communications | Fils et câbles de télécommunications, Solutions pour cheminement des câbles | 80% Où % = ml de câbles/fils respectant le critère rapporté au ml de fils/câbles total | Niveau 1 : L'élément est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0 | 0
| 11.2 Systèmes de sécurité (personnes et bien) | Système de détection d'intrusion, Système de contrôle d’accès, Système de vidéosurveillance, Système d’éclairage de sécurité, Système de sécurité incendie | 90% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
| 11.3 Installations techniques et appareillages | Installations et appareillages pour réseaux de communication (téléphone, informatique, internet…) filaires ou sans fil | 90% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0
Lot 12 : Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur | 12. Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur | Ascenseurs, monte-charges, Escaliers mécaniques, Nacelles de nettoyage | 90% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0 | 0
Lot 13 : Equipements de production locale d’électricité | 13. Équipements de production locale d’électricité | Installation associée au bâtiment, dédiée à la production d’électricité | 90% où % = Nombre d’unités respectant le critère rapporté au nombre d’unités total | Niveau 1 : L’équipement est fixé mécaniquement et de manière indépendante par des connexions réversibles. Ces connexions sont accessibles pour faciliter la dépose du produit. |  | 0 |  | 0 | 0

## Levier 3
Réponses techniques | Scénario d’évolutivité concerné (non exhaustif) | Etat | Précisions sur les réponses techniques mises en œuvre
Prise en compte des règlementations liées aux autres usages envisagés | Tout
Dimensionnement de la structure et des fondations pour supporter d’éventuelles surcharges | Extension (verticale/horizontale)
Structure démontable/modulable | Réversibilité, changement de destination unique
Conception d’une trame structurelle adaptée aux différents scénarios identifiés | Réversibilité, changement de destination unique, extension horizontale
Conception de l’ouvrage avec une hauteur sous plafond adaptée aux différents scénarios identifiés | Réversibilité, changement de destination unique
Conception d’une trame de façade et positionnement des ouvrants adaptés aux différents scénarios identifiés | Réversibilité, changement de destination unique, extension horizontale
Mise en œuvre d’éléments de second œuvre démontables ou modulables | Chronotopie (polyvalence, flexibilité, modularité...)
Conception des réseaux hydrauliques et électriques pour les différents scénarios identifiés | Extension (verticale/horizontale), réversibilité, changement de destination unique
Autres dispositions | Tout

## Levier 4
| 4.1 Taux de matière secondaire (%) | 4.2 Taux de matière réemployée/réutilisée (%) | 4.3 Taux de matière biosourcée (%) | 4.4 Taux de matière destinée au réemploi ou à la réutilisation (%) | 4.5 Taux de matière destinée au recyclage (%)
Bâtiment
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13